## 2010
Resum any
Cabal total (m³/any): | 334811
Energia consumida (Kwh/any): | 259265
Producció fangs (Tn/any): | 468
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 449 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 900 | 113
DBO5 (mgO2/L) | 473 | 37
pH (upH) | 7.35 | 7.67
Conductivitat (µg/cm) | 1484 | 1365
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2011
Resum any
Cabal total (m³/any): | 329669
Energia consumida (Kwh/any): | 265331
Producció fangs (Tn/any): | 457
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 447 | 44
DQ0 (mgO2/L) | 932 | 122
DBO5 (mgO2/L) | 512 | 38
pH (upH) | 7.43 | 7.71
Conductivitat (µg/cm) | 1830 | 1743
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2012
Resum any
Cabal total (m³/any): | 332900
Energia consumida (Kwh/any): | 220911
Producció fangs (Tn/any): | 505
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 262 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 665 | 111
DBO5 (mgO2/L) | 385 | 35
pH (upH) | 7.5 | 7.58
Conductivitat (µg/cm) | 1645 | 1557
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2013
Resum any
Cabal total (m³/any): | 279099
Energia consumida (Kwh/any): | 217349
Producció fangs (Tn/any): | 421
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 299 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 831 | 102
DBO5 (mgO2/L) | 475 | 31
pH (upH) | 7.44 | 7.53
Conductivitat (µg/cm) | 1705 | 1545
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2014
Resum any
Cabal total (m³/any): | 271174
Energia consumida (Kwh/any): | 248711
Producció fangs (Tn/any): | 431
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 326 | 33
DQ0 (mgO2/L) | 876 | 106
DBO5 (mgO2/L) | 476 | 27
pH (upH) | 7.68 | 7.63
Conductivitat (µg/cm) | 1929 | 1625
Nitrogen total (mg/L) | - | -
Fòsfor total (mg/L) | - | -

## 2015
Resum any
Cabal total (m³/any): | 280042
Energia consumida (Kwh/any): | 245391
Producció fangs (Tn/any): | 424
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 289 | 30
DQ0 (mgO2/L) | 806 | 108
DBO5 (mgO2/L) | 403 | 25
pH (upH) | 7.64 | 7.57
Conductivitat (µg/cm) | 1910 | 1701
Nitrogen total (mg/L) | 71.75 | 39.55
Fòsfor total (mg/L) | 10.32 | 6.84

## 2016
Resum any
Cabal total (m³/any): | 284578
Energia consumida (Kwh/any): | 257307
Producció fangs (Tn/any): | 222
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 279 | 36
DQ0 (mgO2/L) | 804 | 110
DBO5 (mgO2/L) | 420 | 27
pH (upH) | 7.6 | 7.59
Conductivitat (µg/cm) | 3950 | 4026
Nitrogen total (mg/L) | 83.91 | 43.14
Fòsfor total (mg/L) | 10.48 | 6.59

## 2017
Resum any
Cabal total (m³/any): | 284354
Energia consumida (Kwh/any): | 131059
Producció fangs (Tn/any): | 242
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 308 | 31
DQ0 (mgO2/L) | 814 | 106
DBO5 (mgO2/L) | 406 | 25
pH (upH) | 7.76 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 2263 | 1953
Nitrogen total (mg/L) | 99.95 | 42.12
Fòsfor total (mg/L) | 10.62 | 6.2

## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 259798
Energia consumida (Kwh/any): | 198795
Producció fangs (Tn/any): | 184
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 311 | 43
DQ0 (mgO2/L) | 866 | 144
DBO5 (mgO2/L) | 449 | 36
pH (upH) | 7.75 | 7.73
Conductivitat (µg/cm) | 2117 | 1847
Nitrogen total (mg/L) | 94.77 | 57.94
Fòsfor total (mg/L) | 10.54 | 6.34

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 242591
Energia consumida (Kwh/any): | 238603
Producció fangs (Tn/any): | 229
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 322 | 40
DQ0 (mgO2/L) | 965 | 129
DBO5 (mgO2/L) | 482 | 30
pH (upH) | 7.71 | 7.89
Conductivitat (µg/cm) | 2400 | 1995
Nitrogen total (mg/L) | 85.08 | 48.8
Fòsfor total (mg/L) | 12.63 | 6.15

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 234206
Energia consumida (Kwh/any): | 143217
Producció fangs (Tn/any): | 260
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 314 | 30
DQ0 (mgO2/L) | 906 | 110
DBO5 (mgO2/L) | 478 | 30
pH (upH) | 7.63 | 7.68
Conductivitat (µg/cm) | 2053 | 1758
Nitrogen total (mg/L) | 80.31 | 39.9
Fòsfor total (mg/L) | 11.41 | 5.8

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 264906
Energia consumida (Kwh/any): | 169614
Producció fangs (Tn/any): | 238
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 347 | 39
DQ0 (mgO2/L) | 907 | 146
DBO5 (mgO2/L) | 509 | 45
pH (upH) | 7.62 | 7.64
Conductivitat (µg/cm) | 2153 | 1931
Nitrogen total (mg/L) | 81 | 46.65
Fòsfor total (mg/L) | 18.3 | 9.98

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 265874
Energia consumida (Kwh/any): | 198338
Producció fangs (Tn/any): | 160
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 291 | 53
DQ0 (mgO2/L) | 835 | 144
DBO5 (mgO2/L) | 458 | 39
pH (upH) | 7.64 | 7.9
Conductivitat (µg/cm) | 2198.858 | 1944.486
Nitrogen total (mg/L) | 89.32 | 51.96
Fòsfor total (mg/L) | 12.98 | 5.3

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 259187
Energia consumida (Kwh/any): | 178501
Producció fangs (Tn/any): | 159
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 301 | 55
DQ0 (mgO2/L) | 835 | 146
DBO5 (mgO2/L) | 475 | 40
pH (upH) | 7.51 | 7.95
Conductivitat (µg/cm) | 2367.638 | 2234.453
Nitrogen total (mg/L) | 87.988 | 65.635
Fòsfor total (mg/L) | 11.918 | 5.235