## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 75697
Energia consumida (Kwh/any): | 76627
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 185 | 11
DQ0 (mgO2/L) | 450 | 40
DBO5 (mgO2/L) | 264 | 13
pH (upH) | 7.42 | 7.36
Conductivitat (µg/cm) | 3279 | 3134
Nitrogen total (mg/L) | 72.8 | 45.2
Fòsfor total (mg/L) | - | -