## 2018
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1597
Energia consumida (Kwh/any): | 8300
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 207 | 8
DQ0 (mgO2/L) | 618 | 169
DBO5 (mgO2/L) | 375 | 74
pH (upH) | 7.3 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1724 | 1879
Nitrogen total (mg/L) | 94 | 85.2
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 9.7

## 2019
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2514
Energia consumida (Kwh/any): | 19010
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 151 | 3
DQ0 (mgO2/L) | 547 | 130
DBO5 (mgO2/L) | 320 | 63
pH (upH) | 7.3 | 7.4
Conductivitat (µg/cm) | 1498 | 1622
Nitrogen total (mg/L) | 79 | 86.7
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 10.1

## 2020
Resum any
Cabal total (m³/any): | 2519
Energia consumida (Kwh/any): | 19176
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 159 | 1
DQ0 (mgO2/L) | 492 | 69
DBO5 (mgO2/L) | 284 | 20
pH (upH) | 7 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1588 | 1536
Nitrogen total (mg/L) | 82 | 90.1
Fòsfor total (mg/L) | 10 | 10

## 2021
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1638
Energia consumida (Kwh/any): | 21415
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 173 | 1
DQ0 (mgO2/L) | 614 | 67
DBO5 (mgO2/L) | 311 | 20
pH (upH) | 7.1 | 7.7
Conductivitat (µg/cm) | 1604 | 1733
Nitrogen total (mg/L) | 78 | 90.6
Fòsfor total (mg/L) | 11 | 10.3

## 2022
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1706
Energia consumida (Kwh/any): | 22247
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 109 | 3
DQ0 (mgO2/L) | 435 | 60
DBO5 (mgO2/L) | 217 | 17
pH (upH) | 7.6 | 7.9
Conductivitat (µg/cm) | 1279 | 1348
Nitrogen total (mg/L) | 79 | 80.5
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 8.3

## 2023
Resum any
Cabal total (m³/any): | 1434
Energia consumida (Kwh/any): | 19919
Producció fangs (Tn/any): | -
Mitjanes any
| Entrada | Sortida
MES (mg/L) | 97 | 2
DQ0 (mgO2/L) | 368 | 58
DBO5 (mgO2/L) | 175 | 14
pH (upH) | 7.6 | 7.8
Conductivitat (µg/cm) | 1326 | 1497
Nitrogen total (mg/L) | 75 | 84.9
Fòsfor total (mg/L) | 9 | 8.9